大理旅游集团有限责任公司
索道运营管理中心无线电对讲机系统
升级改造项目

公 开 询 价

比 选 文 件

大理旅游集团有限责任公司

2023年8月

大理旅游集团有限责任公司索道运营管理中心无线电对讲机系统升级改造项目

公开询价比选公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》及《大理旅游集团有限责任公司招标管理办法》、《大理旅游集团有限责任公司采购管理办法》相关要求。我公司索道运营管理中心无线电对讲机系统升级改造采购项目面向社会进行公开询价比选，请有意向参加者按时报名，并按照要求递交准备公开询价比选报名资料，我公司将按规定对公开询价比选报价文件进行评审，择优确定合作方。

一、项目概况：

1、项目名称：索道运营管理中心无线电对讲机系统升级改造项目。

2、采购人：大理旅游集团有限责任公司。

3、项目实施地点：洗马潭索道、感通索道。

4、项目内容：详见采购清单。

5、计划采购时间：2023年8月下旬。

6、报价人资格要求：

6.1报价人应是经国家市场监督管理部门（工商行政管理部门、事业单位登记管理局）登记注册的法人，具有独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围内必须有相关经营项目；

6.2近三年内（2020年至今）类似项目不少于三个；

6.3信用要求：投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入“严重违法失信企业名单和经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；投标人未被“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/）网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；

6.4本次采购不接受联合体。

- 评标办法

本项目公开询价比选采用“综合评估打分法”，由评审小组对符合资格要求的投标申请人报价文件进行评审，评审小组依据评审标准对投标文件进行初步评审，只有初步评审通过后才能进入详细评审。评审小组根据评标办法计算出各投标人最后得分后，根据得分由高到低顺序排名并推荐中标候选人。若投标人总得分相同时，按价格部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人；若价格部分得分也相同时，按技术部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人，若技术部分得分也相同时，由评审小组采取记名投票的方式确定。评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。对未选中公司不作任何原因解释。对投标单位不收取任何费用，也不作任何费用的补偿。

8、项目控制价：15万元。

9、公开询价比选报名时间：2023年8月16日-2023年8月18日每日上午9:00时-下午17:00时（北京时间）；地点：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司洗马潭索道站。。

10、公开询价比选时间：2023年8月21日上午9时30分；

地点：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司会议室。

招标人：大理旅游集团有限责任公司

招标人地址：大理古城三文笔村锦园巷

联系人：张冠青

联系电话：13508826386

第二部分 比选申请人须知前附表

| 条款名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：大理旅游集团有限责任公司 联系人：张冠青 电话：13508826386 |
| 项目名称 | 索道运营管理中心无线电对讲机系统升级改造项目 |
| 项目实施地点 | 洗马潭索道站、感通索道 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 招标范围 | 详见采购清单。 |
| 供货期 | 签订合同后30天内完成全部相关工作。 |
| 质量要求 | 提供招标人所需的服务，满足招标人需求，服务质量须达到国家、地方法律法规及招标文件要求。 |
| 投标报价 | 采用固定全费用单价报价。全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、搬运费、风险费、措施费等完成本项目所需一切费用。该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作，并承担合同中明示和暗示的一切责任。 |
| 工作内容 | 详见采购清单。 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 投标人资格要求 | - 报价人应是经国家市场监督管理部门（工商行政管理部门、事业单位登记管理局）登记注册的法人，具有独立承担民事责任的能力，报价人营业执照经营范围内必须有相关经营项目； - 近三年内（2020年至今）类似项目不少于三个； - 信用要求：投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入“严重违法失信企业名单和经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；投标人未被“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/）网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）； - 本次采购不接受联合体。 |
| 比选文件发送时间 | 时间：2023年8中旬。 |
| 比选投标文件开启时间及地点 | 开启时间：2023年8月中旬 开启地点：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司会议室 |
| 备选投标方案 | 不允许递交 |
| 比选投标文件份数 | - 正本一份副本二份； - 电子版（PDF格式）：提供1份电子版（PDF格式）拷贝在U盘内，内容为：需是加盖公司公章后的正本扫描件。 |
| 投标文件的装订要求 | 1、投标文件装订成册，不得采用活页装订 2、投标文件均需编制目录及逐页编制页码 |
| 签字或盖章要求 | 格式中要求签字或盖章的地方 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 评审小组组建 | 评审小组构成：5人 评审小组成员确定方式：由招标人依法组建 |
| 确定中标人方法 | 评审小组推荐中标候选人，招标人根据推荐名单确定中标人 |
| 控制总价 | 控制总价为：150000.00 元 |

第三部分 投标须知

一、投标报价

1、本项目询价比选评审采用“综合评估打分法”，由评审小组对符合资格要求的投标申请人报价文件进行评审，评审小组依据评审标准对投标文件进行初步评审，只有初步评审通过后才能进入详细评审。评审小组根据评标办法计算出各投标人最后得分后，根据得分由高到低顺序排名并推荐中标候选人。若投标人总得分相同时，按价格部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人；若价格部分得分也相同时，按技术部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人，若技术部分得分也相同时，由评审小组采取记名投票的方式确定。评标中若遇特殊问题，由评审小组根据有关法律、法规研究决定。对未选中公司不作任何原因解释。对投标单位不收取任何费用，也不作任何费用的补偿。

2、报价方式：

采用固定全费用单价报价。全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、搬运费、风险费、措施费等完成本项目所需一切费用。该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作，并承担合同中明示和暗示的一切责任。

- 投标文件的编制

1、投标文件的语言及文字

投标文件及投标人与招标人之间与本项目有关的来往通知、函件和文件以及业务洽商等均使用中文。

2、计量单位

除在比选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件应包括以下内容

一：唱标一览表

二：法定代表人身份证明书

三：授权委托书

四：公司其他资料

五：无违法记录承诺书

六：投标人信息表

七：商务部分

八：技术部分

三、投标报价书的递交

1、投标文件的密封与标志

投标人应将投标文件密封，授权代理人在封面及密封条骑缝处签字。

投标文件密封袋上应注明：

①投标人名称和地址；

②项目名称；

③在开标前不得开封。

2、如果投标文件没有按上述规定密封并加写标志，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

3、所有投标人必须在询价比选文件中规定的提交截止时间前递交投标文件。

四、评标和定标

# 评标办法（综合评估打分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 形式评审标准 |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。 |
|  |  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六部分“比选申请书格式”的要求。 |
|  |  |  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |
| 2 |  | 资格评审标准 |  |  | 须具有独立承担民事责任的能力 |  | 符合第二部分“比选申请人须知前附表”投标人资格要求的规定。（审核投标文件中复印件） |
|  |  |  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二部分“比选申请人须知前附表”投标人资格要求的规定。（审核投标文件中复印件） |
|  |  |  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二部分“比选申请人须知前附表”投标人资格要求的规定。（审核投标文件中复印件） |
| 3 |  | 初步评审 标准 |  |  | 投标内容 |  | 符合第二部分“比选申请人须知前附表”工作内容的规定 |
|  |  |  |  |  | 供货期 |  | 符合第二部分“比选申请人须知前附表”项目供货期的规定 |
|  |  |  |  |  | 质量 |  | 符合第二部分“比选申请人须知前附表”质量要求的规定 |
|  |  |  |  |  | 投标报价明细表 |  | 符合第四部分“采购清单及主要技术要求”给出的范围及数量 |
|  |  |  |  |  | 其它否决投标条件 |  | 无附件A“否决投标条件”的情况 |
| 条款号 |  |  |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 4 | 详细评审 |  |  | 分值构成（技术部分满分10分，商务部分满分90分） |  |  | 采用综合评估打分法评标时应先评技术标后评商务标,对有效投标人投标文件的技术、商务部分分别打分后，再按下列公式计算出投标人的最后得分： Z= S+J 其中： Z：指投标人的最后得分； S：指投标人的技术部分得分； J：指投标人的商务部分得分； |
|  |  |  |  | 技术部分评分标准 | 业绩评分（满分10分） |  | 业绩满足资格要求的得基本分5分，每增加一个类似的业绩加1分，本项最高得10分。 |
|  |  |  |  | 商务部分评分标准 | 报价评分（满分40分） |  | 1、评标基准价计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的为评标基准价。 2、投标报价得分=〔1-（投标报价-评标基准价）／评标基准价〕×40 |
|  |  |  |  |  | 供货期评分（满分20分） |  | 供货期满足招标文件要求30天的得基本分15分，每减少一天加1分，本项最高得20分。 |
|  |  |  |  |  | 售后服务评分（满分30分） |  | 对质保期长短、售后服务方案、故障响应时间、到达现场时间、处理并解决问题时间等进行综合评分，第一档次：21-30分，第二档次：11-20分，第三档次：1-10分。 |
| 条款号 |  |  |  |  |  | 编列内容 |  |
| 5 |  |  | 否决投标条件 |  |  | 详见本章附件A：否决投标条件 |  |

1、本项目询价比选评审采用“综合评估打分法”，由评审小组对符合资格要求的投标申请人报价文件进行评审，评审小组依据评审标准对投标文件进行初步评审，只有初步评审通过后才能进入详细评审。评审小组根据评标办法计算出各投标人最后得分后，根据得分由高到低顺序排名并推荐中标候选人。若投标人总得分相同时，按价格部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人；若价格部分得分也相同时，按技术部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人，若技术部分得分也相同时，由评审小组采取记名投票的方式确定。评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。对未选中公司不作任何原因解释。对投标单位不收取任何费用，也不作任何费用的补偿。

2、评审程序

（1）资格审查：审查投标人的营业执照、业绩证明材料、“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”网站截图等；

（2）初步评审：审查投标文件是否实质性符合询价比选文件要求；

（3）详细评审：采用“综合评估打分法”，由评审小组对符合资格要求的投标申请人报价文件进行评审，评审小组依据评审标准对投标文件进行初步评审，只有初步评审通过后才能进入详细评审。

（4）推荐中标候选人：评审小组根据评标办法计算出各投标人最后得分后，根据得分由高到低顺序排名并推荐中标候选人。若投标人总得分相同时，按价格部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人；若价格部分得分也相同时，按技术部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人，若技术部分得分也相同时，由评审小组采取记名投票的方式确定。评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3、定标

依据公开询价比选报告推荐的中标候选人，经大理旅游集团定标复核工作组复核无异议后，报集团招标领导组审批定标后进行公示（公示期3天），经公示无异议或投诉，向中标候选人发出中标通知书。中标人根据中标通知书要求的时间、地点与大理旅游集团有限责任公司进行合同谈判，并签订合同。

## 附件A：否决投标条件

否决投标条件

总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分。

1.否决投标条件

投标人或投标文件有下列情形之一的,其投标被否决：

1.1 投标文件封面、投标函及本招标文件提供的投标文件格式内规定要求签字或盖章页上无签字或盖章的；

1.2投标文件正、副本及电子投标文件的数量或形式不符合招标文件要求的；

1.3未按招标文件“提示”的要求提交资料或提交的资料不满足招标文件资格要求的；

1.4投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

1.5投标文件无质量承诺或质量承诺不满足招标文件的；

1.6投标人的填写内容不完整、关键字迹不清晰可辨的；

1.7有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，违反云南省住房和城乡建设厅19号公告《云南省房屋建筑和市政基础设施工程招标中串通投标行为认定处理暂行办法》内容的；

1.8不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

1.9其他项目费应按省建设行政主管部门制定的工程造价标准管理的有关规定进行报价，没有报价或低于有关规定下限的；

1.10清单综合单价分析表中的材料单价和材料报价表中对应材料的单价不统一，经评标委员会询标，投标人没有合法、合理理由的；

1.11主要材料的规格、型号等不满足招标的要求；材料报价不合理，材料报价明显过低的，且投标文件中没有提供相应的价格证明资料。不满足招标文件要求或没有提供相应的价格证明资料的；

1.12 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.13投标人工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在投标文件中没有明确的阐述和承诺的；

1.14投标总报价超过拦标总价的；

1.15投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.16不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

第四部分  采购清单及主要技术要求

| 大理旅游集团索道运营管理中心无线对讲机升级改造项目设备采购明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 数字信道机 | 1060（IP互联） | 3 |
| 2 | 50W双工器 | SGQ-450 | 3 |
| 3 | 全向玻璃钢天线 | TQJ-400 | 3 |
| 4 | 稳压电源 | 13.8V 15A | 3 |
| 5 | 馈线 | 50Ω -7 | 80 |
| 6 | 避雷器 | MC-300FF | 2 |
| 7 | 机柜 | 标准1U机柜 | 4 |
| 8 | 背靠背互联网关 |  | 2 |
| 9 | 数字基地台 | HM-780 | 8 |
| 10 | 数字对讲机 | BP560 | 30 |

第五部分   主要合同条款

1、比选文件中有关条款

比选文件有关条款，根据需要可作为合同的内容条款，未尽事宜在双方签订合同时具体协商确定。

2、合同价款及承包方式

合同价款指中标价。

承包方式：固定全费用总价。

3、供货期：签订合同后30天内完成全部相关工作。

4、支付方式

4.1以人民币结算。

4.2本项目由于金额小，履约期限较较短，中标方完成项目，招标方验收合格后一次性付款，因此不再设履约保证金。

5、合同纠纷的调解

合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国民法典》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，提请大理市人民法院裁决。

6、合同的补充、生效和失效

6.1合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合同与本合同具有同等效力。

6.2合同经双方签字盖章后生效，自生效之日起至工程完工、验收，结清债权债务后合同自然失效。

第六部分  比选申请书格式

一、唱标一览表

项目名称：

单位：人民币元

| 投标报价 | (大写) ¥ 元 |
| --- | --- |
| 供货期承诺 |  |
| 质量承诺 |  |
| 安全承诺 |  |
| 项目负责人 |  |
| 其它 |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年             月          日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：        职务：		 系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表人身份证复印件

投标人：             （盖章）

日    期：      年     月     日

### 三、授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系  （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的    （项目名称）    的报价、签署与本项目有关的资料等相关事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所进行的本项目相关事宜的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托代理人身份证复印件

代理人：      （签字）   性别 ：                年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                                     （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（注：如法定代表人签署投标文件并出席开标会议的无须提供）

### 四、公司其他资料

1、营业执照（原件或加盖公章的复印件）；

2、业绩证明材料（加盖公章的合同复印件或扫描件）；

3、投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入“严重违法失信企业名单和经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；投标人未被“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/）网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）网络截图；

4、参加开标会议的投标单位法人或法人授权委托人应携带本人身份证原件准时参加开标会议；法定代表人未能参加开标的，还应携带法人授权委托书原件、被授权人身份证原件按时参加开标会议。

5、投标人认为应提交的其他投标资料。

投标人：       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 五、无违法记录承诺书

（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

## 六、投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（三证合一） 统一社会信用代码： |  |  |  |
| 注册资金： |  | 邮政编码： |  |
| 公司成立日期： |  | 企业网站网址（如有）： |  |
| 企业电话： |  | 通讯地址： |  |
| 公司简介： |  |  |  |
| 经营范围： |  |  |  |

投标人（全称）：                          （盖章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：      年    月     日

- 商务部分

## 7-1投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  | ¥ 元（大写： ） |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年       月       日

7-2投标产品技术支持资料

（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

八、技术部分

1.交货方案及时间进度计划安排（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

2.售后服务承诺及保证措施（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

3.相关业绩（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

4.合同履约承诺书（内容及格式如下。）

合同履约承诺书

致：大理旅游集团有限责任公司

若（投标人名称）有幸成为本次成交人，（投标人名称）对下列内容进行无条件承诺：

(一)（投标人名称）已详细阅读并完全理解、同意《大理旅游集团有限责任公司索道运营管理中心无线电对讲机系统升级改造项目公开询价比选文件》的全部内容和有关附件；除在比选文件规定期间内书面提出的疑问外，严格按文件确定的要求等履行。

(二)（投标人名称）按比选文件要求编制大理旅游集团有限责任公司索道运营管理中心无线电对讲机系统升级改造项目服务价格，包括比选文件所述的所有内容、并包括比选文件未列明而与采购相关的、必须的所有款项及费用等达到大理旅游集团有限责任公司索道运营管理中心无线电对讲机系统升级改造项目的所有一切风险、责任和义务的费用。

（三）（投标人名称）确认本次公开询价比选报价不低于成本价，保证按比选文件要求及承诺的服务诚信履约。

(四)（投标人名称）在成交结果公示后，积极、主动的与询价比选单位联系合同签订事宜，保证在比选文件要求的时间内按质按量完成大理旅游集团有限责任公司索道运营管理中心无线电对讲机系统升级改造项目安装工作。

投标人：       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日